Tp1
: mesure du coefficient d’absorption acoustique
Le mode opératoire :
1. Vérifier que l’appareil a bien été installé, préparé et vérifié tel qu’indiqué à la page 11.
2. Placer l’échantillon acoustique souhaité dans le porte-échantillons, puis à l’intérieur du tube (voir page 15)
3. Régler le générateur de fonction afin d’obtenir une onde sinusoïdale basse fréquence.
4. Régler l’oscilloscope de sorte qu’il affiche le signal du générateur de vérifier qu’une onde sinusoïdale pure est générée.
5. Déplacer la trace correspondant au signal du générateur de fonction de sorte que l’écran de l’oscilloscope soit vide pour afficher le signal du microphone – puis régler la position du signal du microphone afin qu’il soit affiché à mi-position sur l’écran.
6. En commençant avec le microphone proche de la face de l’échantillon, déplacez ce capteur le long de l’axe du tube jusqu’à ce que l’amplitude de la trace affichée sur l’oscilloscope soit à son minimum – prenez note de la hauteur crète-crète de cette trace en tant que V2.
Si cela est nécessaire, réglez le béton « volts/div » de sorte à amplifier la valeur minimum afin que l’amplitude soit lisible.
Déplacez le microphone plus loin de l’échantillon jusqu’à ce que l’amplitude de la trace soit à son maximum – prenez note de la hauteur crète-crète en tant que V1 .
(Remarque : V1 et V2 pourront être exprimés en mm affichés à l’écran , bien qu’ils puissent être convertis en mV au besoin (en cas de réglage du bouton « vols/div », la conversion en mV sera nécessaire).
1. Utiliser une fréquence plus haute et répéter les étapes 3 et 7.
2. Répéter l’opération de sorte à couvrir la gamme de fréquences entière, puis répéter avec des échantillons d’autres matières.

Acoustic Impedance Tube B400
(Schéma de principe)
Date : 12/04/2021
Matériau : laine de roche
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
V1(mV)	8	8	1,6	4
V2(mV)	6,4	1,2	0,5	4

Résultats :
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
Alpha α	0,987	0,454	0,454	1

Passant par la démarche suivante :
Pour toutes les fréquences présentées au tableau, on a calculé B=V1/V2
Puis, α = 4B/(1+B)2
Le tableau récapitulatif :
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
V1(mV)	8	8	1,6	4
V2(mV)	6,4	1,2	0,5	4
B	1,25	6,67	3,2	1
Alpha α	0,987	0,454	0,454	1

alpha
Commentaire :
Les résultats indiquent que ce matériau a de bonnes propriétés d’absorption acoustique pour les fréquences testées 200 et 2000 Hz, mais est moins efficace à des fréquences 500 et 1000 Hz.
Date : 12/04/2021
Matériau : laine de verre
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
V1(mV)	8	8	0	4
V2(mV)	4	6	3,2	1

Résultats :
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
Alpha α	0,89	0,98	1	0,64

Passant par la démarche suivante :
Pour toutes les fréquences présentées au tableau, on a calculé B=V1/V2
Puis, α = 4B/(1+B)2
Le tableau récapitulatif :
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
V1(mV)	8	8	0	4
V2(mV)	4	6	3,2	1
B	2	1,33	0	4
Alpha α	0,89	0,98	1	0,64

alpha
Commentaire :
Les résultats indiquent que ce matériau a de bonnes propriétés d’absorption acoustique pour des fréquences 200, 500 et 1000 Hz, mais est moins efficace à des fréquences plus hautes.
Date : 12/04/2021
Matériau : mousse à paroi ouvert
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
V1(mV)	8	8	4	0
V2(mV)	5,6	1	0,8	12

Résultats :
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
Alpha α	0,97	0,395	0,55	0

Passant par la démarche suivante :
Pour toutes les fréquences présentées au tableau, on a calculé B=V1/V2
Puis, α = 4B/(1+B)2
Le tableau récapitulatif :
Fréquence	200Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz
V1(mV)	8	8	4	0
V2(mV)	5,6	1	0,8	12
B	1,43	8	5	0
Alpha α	0,97	0,395	0,55	0

alpha
Commentaire :
Les résultats indiquent que ce matériau a de bonnes propriétés d’absorption acoustique pour les fréquences testées les plus basses, mais est moins efficace à des fréquences plus hautes.